## Agregaty pradotwórcze
lp. | Adres | Model i typ | Data instalacji (rok) | moc agregatu | rodzaj paliwa zasilającego | częstotliwość przegladu | harmonogram realizacji przeglądów |  |  |  | zakres przeglądu | Uwagi
[7 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 14 | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY WATER JD 50/338/05 | 2005 | 40 kW | Olej napędowy | 1 raz w roku | TAK | TAK | TAK | TAK | Wymiana części eksploatacyjnych (filtr paliwa, filtr oleju, filtr powietrza, olej, płyn chłodzący) Silnik: - kontrola szczelności układów chłodzenia i smarowania - kontrola parametrów pracy - kontrola stanu akumulatorów rozruchowych - kontrola poprawnosci działania czujników silniika - panel kontrolno-pomiarowy - kontrola parametrów pracy alternatora - kontrola paska napędowego alternatora - kontrola prędkości biegu jałowego Prądnica: - kontrola stanu połączeń wewnętrznych - kontrola stanu izolacji przewodów - kontrola nominalnego napięcia prądnicy Zespół prądotwórczy i wyposażenie dodatkowe: - kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia - kontrola działania automatyki i zespołów przełączających - kontrola parametrów wyjściowych - kontrola szczelnosci ukłądu wydechowego - kontrola poprawności działania ukałdów do czerpania i wyrzutu powietrza
2 | 20-481 Lublin, ul. Olszewskiego 2B | Pexpool Plus QP25 | rok produkcji 2006 | 26 KVA | ON | 1 raz w roku | NIE | TAK | TAK | TAK | Wymiana części eksploatacyjnych (filtr paliwa, filtr oleju, filtr powietrza, olej, płyn chłodzący) Silnik: - kontrola szczelności układów chłodzenia i smarowania - kontrola parametrów pracy - kontrola stanu akumulatorów rozruchowych - kontrola poprawnosci działania czujników silniika - panel kontrolno-pomiarowy - kontrola parametrów pracy alternatora - kontrola paska napędowego alternatora - kontrola prędkości biegu jałowego Prądnica: - kontrola stanu połączeń wewnętrznych - kontrola stanu izolacji przewodów - kontrola nominalnego napięcia prądnicy Zespół prądotwórczy i wyposażenie dodatkowe: - kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia - kontrola działania automatyki i zespołów przełączających - kontrola parametrów wyjściowych - kontrola szczelnosci ukłądu wydechowego - kontrola poprawności działania ukałdów do czerpania i wyrzutu powietrza
3 | 33-100 Tarnów, ul. Wita Stwosza 7 | AKMEL Master G60 | 2012 | 64 kVA | gaz ziemny | 1 raz w roku | TAK | TAK | TAK | TAK | Wymiana części eksploatacyjnych (filtr paliwa, filtr oleju, filtr powietrza, olej, płyn chłodzący) Silnik: - kontrola szczelności układów chłodzenia i smarowania - kontrola parametrów pracy - kontrola stanu akumulatorów rozruchowych - kontrola poprawnosci działania czujników silniika - panel kontrolno-pomiarowy - kontrola parametrów pracy alternatora - kontrola paska napędowego alternatora - kontrola prędkości biegu jałowego Prądnica: - kontrola stanu połączeń wewnętrznych - kontrola stanu izolacji przewodów - kontrola nominalnego napięcia prądnicy Zespół prądotwórczy i wyposażenie dodatkowe: - kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia - kontrola działania automatyki i zespołów przełączających - kontrola parametrów wyjściowych - kontrola szczelnosci ukłądu wydechowego - kontrola poprawności działania ukałdów do czerpania i wyrzutu powietrza