OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

„Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego oraz wykonanie instalacji alarmowej w budynku w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 5; Remont systemu monitoringu wizyjnego w Sandomierzu, ul.  Żeromskiego 14.”

1. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Rzeszowie, ul. Wspólna 5;

Zakres prac:

- montaż 4 kamer zewnętrznych tubowych turbo HD, obiektyw 2,8-12 mm 3 MPx,

- montaż 1 kamery zewnętrznej tubowej IP, obiektyw 2,8-12 mm 3 MPx,

- montaż 4 kamer wewnętrznych tubowych HD, obiektyw 2,8 mm,

- montaż rejestratora cyfrowego turbo HD dla 16 kamer 25kl/sek., z dyskiem 4TB,

- wykonanie prac instalacyjnych (zestaw transmisji bezprzewodowej obrazu HD, skrętka HD, przewody zasilające i wizyjne, pozostałe materiały niezbędne do modernizacji systemu),

- dostosowanie rozmieszczenia kamer systemu  do potrzeb obiektu przy ul. Wspólnej 5 w Rzeszowie,

- konfiguracja systemu monitoringu,

- uruchomienie i wpięcie systemu w sieć LAN zamawiającego,

- przeszkolenie wyznaczonych  pracowników zamawiającego oraz pracowników ochrony z pracy systemu,

- dokumentacja powykonawcza.

2. Wykonanie instalacji   systemu sygnalizacji, włamania i napadu w budynku 
    w Rzeszowie, ul. Wspólna 5

Zakres prac:

- montaż centralki alarmowej z obudową,

- montaż klawiatury LCD,

- akumulator 18 Ah,

- montaż 21 czujek cyfrowych PIR,

- instalacja modułu GSM GPRS T-2 oraz modułu internetowego,

- instalacja sygnalizatora zewnętrznego,

- materiały instalacyjne,

- konfiguracja i uruchomienie systemu,

- przeszkolenie wyznaczonych  pracowników zamawiającego oraz pracowników ochrony z pracy systemu,

- dokumentacja powykonawcza.

3. Remont systemu monitoringu wizyjnego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 14

Zakres prac:

- wymiana 7 kamer zewnętrznych tubowych turbo HD, obiektyw 2,8-12 mm 3 MPx,

- wymiana 7 kamer wewnętrznych tubowych HD, obiektyw 2,8 mm,

- wymiana rejestratora cyfrowego turbo HD dla 16 kamer 25kl/sek., z dyskiem 4TB,

- wymiana monitora ( LED 22 cale)

- konwerter HDMI na IP z USB

- wykonanie prac instalacyjnych

- konfiguracja systemu monitoringu,

- uruchomienie i wpięcie systemu w sieć LAN zamawiającego,

- przeszkolenie wyznaczonych  pracowników zamawiającego oraz pracowników ochrony z pracy systemu,

- dokumentacja powykonawcza.

Dotyczy całego zakresu zamówienia:

- wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zakresu prac, przy użyciu fabrycznie nowych materiałów, części oraz podzespołów,

- dbałość o czystość przy realizacji zakresu zamówienia - usunięcie ewentualnych zabrudzeń powstałych podczas realizacji prac, np. w pomieszczeniach - koszt po stronie Wykonawcy,

- uwzględnienie specyfiki pracy Zamawiającego (realizacja prac w budynkach czynnych, w których prowadzona jest obsługa klienta, która nie może być zakłócana),

- podstawą wystawienia faktury VAT dla całości zakresu zamówienia, będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna na obiekcie.

Osobą do kontaktu na miejscu (np. celem umówienia ewentualnej wizji lokalnej) jest:

Lokalizacja Rzeszów: P. Krzysztof Stokłosa -  Dział Organizacyjno - Administracyjny: Tel. 17 875 03 94

Lokalizacja Sandomierz: P. Rafał Płaza - Dział Organizacyjno - Administracyjny: 
Tel. 15 833 48 30