[**Załącznik nr 4** do Umowy]

**OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU**

Przedmiotem Zakupu jest wykonywanie przeglądów okresowych kabin dla palaczy zainstalowanych w obiektach PGNIG OD Region Karpacki w lokalizacjach: Tarnów, Jarosław, Sandomierz.

Rodzaje posiadanych kabin:

1. **Kabina dla palaczy 5-osobowa Mezzo**
* zainstalowana i użytkowana od 2011 r.,
* Lokalizacja: Tarnów ul. Wita Stwosza 7
* Serwisowana do I kwartału 2019 r.
1. **Kabina dla palaczy 3 osobowa Compact**
* zainstalowana i użytkowana od 2012 r.,
* Lokalizacja Jarosław, ul. Krakowska 54
* Serwisowana do I kwartału 2019
1. **Kabina dla palaczy Smokecabine SP 140**
* zainstalowana i użytkowana od 2012 r.,
* Lokalizacja Sandomierz, ul. Żeromskiego 14
* Serwisowana do I kwartału 2019

**Zakres czynności do realizacji podczas serwisu kabin:**

* wymianę materiałów eksploatacyjnych (filtrów: węglowy, Hepa, wstępny w zależności od rodzaju kabiny)
* wymianę wkładu popielnicy, opróżnianie wkładu
* mycie szyb i dachu kabiny wewnątrz i na zewnątrz
* czyszczenie profili aluminiowych,
* czyszczenie stołu i blatu
* czyszczenie wlotu popielnicy,
* czyszczenie przednich maskownic,
* czyszczenie kratki wlotowej
* sprawdzenie/wymiana zniszczonych elementów wizualnych/naklejek
* sprawdzenie podłączenia elektrycznego przed i po czyszczeniu kabiny
* sprawdzenie konstrukcji kabiny (połączeń skręcanych)
* sprawdzenie drzwi przesuwnych/samozamykających się
* sprawdzenie czujnika ruchu
* wymiana spalonych żarówek
* utylizacja odpadków
* sporządzenie protokołu z wykonania przeglądu zawierającego opis wykonanych czynności oraz aktualne informacje o stanie technicznym każdego urządzenia.

Koszt serwisu obejmuje dojazd serwisanta do lokalizacji.

Przewidywany okres obowiązywania umowy serwisowej – 2 lata

Ilość okresowych przeglądów w czasie obowiązywania umowy: 8 przeglądów kwartalnych dla każdej lokalizacji.

Ponad to:

* Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania niezbędnych prac dla zapewnienia ciągłości pracy kabin.
* Serwis urządzeń należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż. dla danego rodzaju prac.
* Wykonywane czynności nie mogą zakłócać funkcjonowania obiektu.
* Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi i zaniedbań przy realizacji przedmiotu umowy.
* Wykonawca winien po zakończeniu prac uzyskać potwierdzenie ich wykonania od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
* Uwzględnienie specyfiki pracy Zamawiającego (realizacja serwisu w budynkach czynnych, w których prowadzona jest obsługa klienta, która nie może być zakłócana, uwzględnienie możliwości pracy w godzinach popołudniowych i weekend).
* Dbałość o czystość przy wykonywaniu prac serwisowych - usunięcie ewentualnych zabrudzeń powstałych podczas prac konserwacyjnych, - koszt po stronie Wykonawcy.
* Zakup obejmuje również naprawę usterek oraz awarii kabin na wniosek Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu pisemnie koszty ewentualnych napraw uwzględniające ilość roboczogodzin niezbędnych do usunięcia nieprawidłowości wraz z ceną materiałów/części wymagających wymiany. Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy musi pozyskać pisemną akceptację kosztów przez Zamawiającego.
* Dyspozycyjność i gotowość serwisu (Czas reakcji) do usunięcia awarii lub usterki wynosi 3 w dni robocze (poniedziałek – piątek) i 5 dni w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy), od chwili podjęcia zgłoszenia do dojazdu na daną placówkę Zamawiającego i rozpoczęcia naprawy.